Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 5655620 -  PUMP UP 15-60 AO

Characteristics : Hydraulic component

### Technical characteristics :

Induction motor 2 poles

Commutator : GRUNDFOS 0.5A 250V T85

Max working pressure : 10 bar

Fluid temperature : 2 ÷ 110 °C

### Material : Impeller in composite  + pomp body in PA66 30% GF + aluminum alloy + carbon + ceramic

### Weight : 1.960 Kg   ( Net. 1.860 Kg )