Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 5698270 -  PUMP ONE SPEED 6meters

Characteristics : Hydraulic component

### Technical characteristics :

Induction motor 2 poles

Working pressure : 4.5 bar

Fluid temperature : 2 ÷ 110 °C

### Material : Impeller in composite  + pomp body in PA66 30% GF + aluminum alloy + carbon

### Weight : 1.905 Kg   ( Net. 1.893 Kg )