Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 5632530 - FAN ASSEMBLY (240 E)

Characteristics :  Electric component

### Technical characteristics :

Nominal tension : 230 – 240  Vac

Frequency : 50 Hz

Absorbed power : 61 W

### Material : Metal sheet and electric components

### Weight : 1.913 Kg   ( Net. 1.665 Kg )