Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 8620350 -  IONIZATION ELECTRODE

Characteristics : Electric  component

### Technical characteristics :

Ignition electrode to fire gas on the burner

### Material : ceramic + steel

### Weight : 0.043 Kg   ( Net. 0.035 Kg )