Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 5690740 -  EXPANSION VESSEL 10 L.

Characteristics : Hydraulic component

### Technical characteristics :

Working pressure : 3 bar

Test pressure : 4.3 bar

Pre-charge pressure : 0.8 ( +0.2 -0.3 ) bar

Working temperature : -10 +90 °C

External finish : color red

### Material : buckle plate + rubber

### Weight : 4,503 Kg