Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 3611700 -  HEAT EXCHANGER ASSEMBLY 7E

Characteristics : Hydraulic component

### Technical characteristics : heating exchanger

### Material : cast iron

### Weight : 149 Kg