Baxi S.p.A.
                                                                      36061 Bassano del Grappa (VI)
                                                                       Italy
                                                                      Via Trozzetti, 20
                                                                       Tel: +39 0424 517111

code 3621190 - FAN RG 148/1200-3633

Characteristics :  Electric component

### Technical characteristics :

Nominal tension : 230 Vac

Frequency : 50 Hz

### Material : Metal sheet + ABS + electric components

### Weight : 2.278 Kg   ( Net. 2.003 Kg )